Проверка в сфере электроэнергетики

Прокуратурой района, с привлечением специалистов уполномоченных контролирующих органов проведена проверка соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Проверка показала, что на территории  Львовского сельского поселения расположены 2 трансформаторных подстанции, находящиеся в муниципальной собственности, которые эксплуатируются с нарушением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, не проведен их текущий ремонт, а также не убрана сорная растительность вокруг трансформаторов.

Кроме того, к трансформатору, расположенному в с.Львовском по ул. Щорса, нет возможности подъезда, так как с одной стороны препятствует бетонный забор, с другой – поваленное дерево и канал (видно на фотографиях). То есть, не только текущий ремонт и обслуживание данного объекта не проводится, но в случае возникновения его неисправности устранить ее будет возможно после проведения длительных работ по расчистке прилегающей территории, что недопустимо в условиях чрезвычайной ситуации.

# Также  установлено, что в нарушение требований закона часть имущества (линии электропередач), переданного Львовскому сельскому поселению Законом Краснодарского края от 13.11.2006 № 1112-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Северский район, между вновь образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным образованием Северский район, в состав которого они входят» администрацией поселения не зарегистрированы на праве собственности в Управлении Росреестра, отсутствуют схемы электроснабжения, иная техническая документация  на энергетические объекты.

Вместе с тем, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения отнесена организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.

Согласно ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Изложенные факты свидетельствуют о  ненадлежащем выполнении администрацией поселения возложенных на них полномочий.

Аналогичные нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки в Афипском, Азовском, Михайловском сельских (городских) и иных поселениях.

Для их устранения прокурором района в адрес глав перечисленных поселений  внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

# Старший помощник прокурора района                                       Роменская Ю.В.