ЖКХ. Техническое обслуживание ВДГО/ВДКО: особенности и порядок оказания.
Важно знать !
Коммунальная услуга газоснабжения в многоквартирном доме предоставляется газоснабжающей организацией при соблюдении определенных условий: осуществление технического обслуживания (ТО) и ремонта внутридомового газового оборудования (ВДГО/ВКГО) специализированной организацией.
(ч.1 ст.157.3 ЖК РФ)
Потребители обязаны заключать договоры на техническое обслуживание (ТО) внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) !
(пп «к» п.21 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 №549)
Договор заключается: в жилом доме с собственником, в многоквартирном доме (МКД) с исполнителями услуг по управлению МКД (ТСЖ, УК).
Отказ потребителей от заключения договоров на ТО влечет наступление рисков и неблагоприятных последствий, не освобождает от ответственности !

Для сведения !
Минимальный перечень работ по техническому обслуживанию:
- визуальная проверка целостности ВДГО и ВКГО на соответствие нормативным требованиям;
- визуальная проверка наличия свободного доступа к ВДГО и ВКГО;
- визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов;
- визуальная проверка наличия и целостности;
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности;
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования;
- проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности);
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии);
- выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации;
- проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии);
- проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (при наличии в составе оборудования индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов);
- замена баллонов сжиженных углеводородных газов;
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Обратить внимание !
Плата за техническое обслуживание ВДГО/ВКГО рассчитывается в соответствии с Правилами, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410, а также Методическими указаниями, утв.Приказом Минстроя России от 29.05.2023 №387/пр. Стоимость услуг по договору, заключенному с потребителем должна быть установлена с учетом экономически обоснованных затрат для проведения соответствующих работ по ТО.
