График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 23.03 по 27.03.2020гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	23.03.20
	СХ-3
	
	
	
	
	Вывод ВЛ-10кВ СХ-3:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса)

	100

	2
	23.03.20
	СЕ-2
	38
	Л-1,2,3,6,
10,11,12,8,9
	50 лет Октебря
Казачья
Ильская
Октябрьская
Народная
Чехова
Ленина



	ст.Северская
	Л-2 пенсионный
Л-11 РДК
Л-8 Белявцев
Л-6 котельная
Л-1 освещение
Л-3 школа№45
50 лет Октября
7,9,8,8а,Ударник
Казачья
7,9,11,11а,13,15,17/1,17,19,21,23,6,8,12,12а,16,18,20,22,2425/1,25/2
Ильская
31,33б,33,35а,35,37,39,41,43,45а,45,47,49,51,53а,агрокомплекс,
12,14,14а,16,магазин,18,20,20а
Октябрьская
2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,10,12,12а,14
Ленина
49/1,49/2,49/3,49/3
Народная
41,43а,43,45,47,51а, Грамотей-3шт,,51/1,51/2,30,32,34,36,40,42,44,46,48,50,
50/2,52

	









    102

	3
	23.03.20
	СЕ-1
	41п
	Л-6,9
	рынок
	ст.Северская
	Магазины-50шт
	
     50

	4
	23.03.20
	МХ-7
	172

	Л-2,3
	Южная 
Набережная
	с.Михайловское
	Южная
2,2а,4,4,10,12,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37
Набережная
1,3,4,6,8,15
	



        26


	5
	23.03.20
	МХ-5
	174

	Л-1
	Молодежная
	С.Михайловское
	Молодежная
1а,1б,3а,3б,5а,5б,7а,7б,9а,9б,котельная,котельная,амблуатория

	

13


	6
	24.03.20
	И-83
	182
	Л-1,2,3

	Пугачева
Веселая 
Ключевая
Пионерская

	Ст.Северская
	Веселая
44,46,48,48а,50,52,54,56,60,62,64,66,б/н,70а,70,72,72а,74,76/2,76/1,78,80
82,82/1,82/2,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116
118,120,122,124,126,128,130,132,134,б/н,55а,57,59,59а,61,61а,63,65,67
69,71,73,75,77,79,81,85,89,95,95а,97,99,103,105,107,109,113,115,117,
119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,155
Ключевая
5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
Пугачева
б/н,б/н,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,144а,146,146а,
148/1,148/2,150,152,154, 156,158,б/н,б/н,113/4,б/н,б/н,113/6,113/5,б/н,113/1,
113/9,б/н,б/н,б/н
Энгельса
Магазин,магазин,46а,46,48,50,52,б/н,114а,114б,б/нмагазин,63,б/н
67,69,магазин,СТО,73,81,85
Кирова
76/1,76/2,76а,78,78а,80,80а,82,95,97,97а,99
	





176

	7
	24.03.20
	И-83
	183
	Л-2,3

	Северная
Кубанская
Российская
Полевая
	Ст.Северская
	Северная
19,21,23,25,27,29,16а,16,18,20,22,24,26,28
Полевая
4,6,8,10,12,12а
Кубанская
58
Российская
44,46,46а

	


   24







	8
	24.03.20
	МХ-5
	174
	Л-4
	Советская

	С. Михайловское
	Советская
ДК,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
б/н,16,18,20,22,22б,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54
Л-2,3 школа
	

  45

	9
	25.03.20
	И-83
	
	
	
	
	Вывод ВЛ-6кВ И-83:установка счетчиков 

	200

	10
	25.03.20
	МХ-5
	174
	Л-5
	Советская
Калинина
Кооперативная

	С. Михайловское
	Калинина
4,4а,2,2а,15
Советская
1,11,11а,танц площадка,
Коперативная
8,8/1,магазин-5шт,3г,3б,3в

	19

	11
	25.03.20
	МХ-5
	175
	Л-1
	Длинная
Школьная
	С. Михайловское
	Длинная
1,3,9,б/н,4,4а,4б,4в,6,8,10,12
Школьная
23

	13

	12
	25.03.20
	МХ-5
	179
	Л-1
	Длинная
Калинина
	С. Михайловское
	Длинная
1/1,1/2,3/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2,
Калинина
71/1,71/2,73,75,77
	13

	13
	26.03.20
	И-95
	
	
	
	
	Вывод ВЛ-6кВ И-95:установка счетчиков (совместный подвес)

	30

	14
	26.03.20
	И-141
	80
	Л-1,2
	Лермонтова
Первомайская
Промысловая
лесная
	ст. Азовская
	Лермонтова
9,13,15,15а,17,19,19/1,19а,19б,23,23а,25,27,6,8,10,12,12а,14,16,18,18а,18б
18г,22а22б,22,24,26,28,30,32,36,38,40,42,31,33
Лесная
1,1а,3,5,7,9,17,21,27,33,2,4,6,8,10
Промысловая
1,б/н,1а,1б,3б,3а,3,5,5а,7,7а,9б,9,11,11а,2,2а,4,6,6а,8,8а,10б,10,10в,10а,12,12,12в,12б,14,14в
Первомайская
67,69,71,73,73а,75,64,66,66а,68,70,72,72а,74,74б,74/1,74а,74в,74л,74г,74д,74е
	96

	15
	26.03.20
	И-141
	108
	1,2,3,4,5
	Ленина
Первомайская
Казачья
Крестьянская

	ст. Азовская
	Ленина
3,5,7,9,9а,11,13,15,17,19,21,23а,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,41а
43,45,47,49,51,53,53,53,55,магазин
Крестьянская
3,3а,5,7,14,16,18,20,22,
Первомайская
50,52,54,56,58,58а,60/1,60/2,62/1,62/2,53,55,55/1,57,57/1,59,59/1,61,61/1
63,65
Казачья
2,2а,2б,4,4а,6,6/1,8,8/1,10,10/1,12,14,16
Л-1 Клуб
Л-2магазин
Л-5 Магнит
	80

	16
	26.03.20
	МХ-1
	157
	Л-2
	Центральная
Буденного
Пер.Ровный
Заречная
	Х.Ананьевсеий
	Центральная
15,17,19,21,23,25,18,20,22,24,26,28
Буденного
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21а,23а,25,27,29,31,31а,33,35,2,4,6,8,10,12,12б,
12а,16,22а,24
Пер.Ровный
1,3,2,4,6,8
Заречная
1,3
	51

	17
	27.03.20
	И-141
	111
	Л-1,2,3,4,5
	Некрасова
Гоголя
Матросова
Советская
Гагарина 
Речная
Ленина
Первомайская
	ст. Азовская
	Некрасова
1,б/н,3,5,7,9,11,13,б/н,15,17,17,19,2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,б/н
Гоголя
37,б/н,35,29,27,49,49а,51,51а,53,б/н,55,57,59,церковь,18,20,22,24,39а,41,43,45,47
                                 26, 28,30,32,34,36,36/1,38,40,42,б/н
Советская
Часовня,31,б/н,15,17,17,19,21,23,25,25а,11а,б/н,б/н,б/н,б/н,б/н
Матросова
5/3а,5/3,5/2,5/1,5/6а,б/н,5д,б/н5/6,б/н,16д,16к,б/н,16,16в,16д,16г,
 Ленина
85в,85в,87,б/н,89,89а,91,магазин,б/н,93,95,99а,99,101,103,103а,105,107
109,111,113,б/н,113а,115,117,114,116,118,120,122,124,126,128,128а,130,132,
134,136,138,140,140а,142,144,146,б/н,148,148а,150,152,154,156
158,158а,160,160а,162,162а,б/н,164,166,166а
Гагарина
1,3,3а,3б,5,5а,7,7в,б/н,2,4,6/1,6
Речная
7,б/н,9,10,17/1,17/2,33/1,33/2,б/н,б/н,39/1,39,41,45,47,23а,31,29
Первомайская
79,б/н,81,85,87,б/н,89а,89б,89с,91,б/н,77а,93,95,б/н,б/н
	






    207

	18
	27.03.20
	МХ-1
	156
	Л-4
	Центральная
Свердлова
Партизанская
Заречная
	Х.Ананьевсеий
	Партизанская
1,3,3,5,7,11,13,15,17,19,23,23а,25,27,29,31,2,6,8,10,12,14,18,20,22,24,24а,26,
30,32,34
Центральная
2,4
Заречная
13,15,17,19,21,23,25
Свердлова
1,3,5,7а,9,11,15,17,2,2а,4,6
	


    52
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