Умные счетчики электроэнергии

Главная идея изменений заключается в том, что все многоквартирные дома после 1 июля 2020 года будут обустраивать приборами учета электроэнергии, которые передают показания дистанционно. Если у потребителя вышел из строя ИПУ после указанной даты, энергосбытовая организация обязана его заменить на «умный». Однако если прибор продолжает функционировать исправно и срок его поверки не истек, менять на интеллектуальные его пока не будут. Также в новом законе указано, что с 1 января 2022 года каждый потребитель должен получить онлайн-доступ к сведениям об израсходованной им электроэнергии. Если такую возможность поставщик энергоресурса не предоставит до 1 января 2023 года, к нему применят штрафные санкции.

Умные приборы оснащены необходимыми модулями, которые при попытке вмешаться в работу устройства, сразу передают сигнал на центральный пульт. Любые нестандартные колебания в потреблении энергии или скачки мощности фиксируются. К тому же, новые устройства оснащены датчиками воздействия магнитного поля. Если потребитель применяет к счетчику магнит – датчик реагирует и записывает в память устройства сигнал об этом.

Преимущества и недостатки установки умных счетчиков Плюсы для управленцев и жилищных объединений от модернизации системы учета электроэнергии очевидны и их много: Счетчики спишут с баланса, значит, за их состоянием будет следить сторонняя организация, отвечать за воровство электроэнергии, неисправность устройств и прочие неприятные моменты будет РСО; Поскольку доступ к сведениям дистанционный – нет потребности проводить их обход и осмотр; Можно в дистанционном режиме ограничивать коммунальную услугу за долги; Борьба с несанкционированным подключением к электрической сети более эффективна; Отпадет обязанность закупать и наклеивать антимагнитные пломбы, поскольку все устройства уже оснащены антимагнитными датчиками и за них несет ответственность РСО; Исчезнут отрицательные КР на СОИ или превышающие нормы в несколько раз. Этот показатель можно будет привести к идеальному значению, то есть свести к минимуму; Исчезнет необходимость обхода всего общедомового хозяйства при неисправности на электросетях.

Умная система оповестит, на каком участке произошло замыкание или скачок напряжения. Несмотря на существенные преимущества и удобство для УО, ТСЖ, РСО и потребителей, у механизма есть минусы: Сам электросчетчик и интеллектуальная система очень дорогие. В законодательстве прописано, что установка и обслуживание системы происходит за счет энергосетевых организаций, но в случае преднамеренного вмешательства в прибор, порчи оборудования, выхода его из строя по вине УО, ТСЖ, возмещать убытки придется виновной стороне. К таким расходам управляющей организации нужно финансово подготовиться и предупредить собственников. Не все дома технически можно оснастить подобными системами. Для этого могут понадобиться дополнительные финансовые вложения со стороны жителей и УО, ТСЖ. Например, чтобы провести Интернет. Для передачи данных с устройства на сервер необходимы Интернет, Wi-Fi или сотовая связь. Многоквартирный дом может находиться в отдаленной местности, где часто возникают перебои с сигналами связи. Поэтому возможен риск передачи недостоверных сведений, либо передача с опозданием. Риск перехвата сигнала мошенниками. Это относительный минус, но тем не менее, в эпоху цифровизации он имеет место быть.