График плановых отключений электроэнергии на ДЕКАБРЬ 2020 г. по Северскому РЭС Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)

| п. Ильский | ул. Мира, №№ 211-235, 236-256, Шиномонтаж;ул. Пролетарская, №№ 22-66,19-59 | ул. Мира, №№ 211-235, 236-256, Шиномонтаж;ул. Пролетарская, №№ 22-66,19-59 | 2020 | Декабрь | 01.12.2020 | 09:00 | 01.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 Л-1 ИЛ-2-304 | Востановление полнофазного режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ильский | ул. Длинная, №№ 35-45; ул. Достоевского, №№ 2-30,1-29; ул. Лермонтова, №№ 3-27,2-20; ул. Маяковского, №№ 1-9,2-16; ул. Свердлова, №№ 3-9,2-30 | ул. Длинная, №№ 35-45; ул. Достоевского, №№ 2-30,1-29; ул. Лермонтова, №№ 3-27,2-20; ул. Маяковского, №№ 1-9,2-16; ул. Свердлова, №№ 3-9,2-30 | 2020 | Декабрь | 01.12.2020 | 09:00 | 01.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ИЛ-7-902 | Обрезка ДКР |
| п. Афипский | ул.Ленина, №№27-65/1; ул.Пролетарская, №№11а-27, 20-40; ул.Свердлова, №№17-29, 34-54; ул.Калинина, №№39-57, 46-70 | ул.Ленина, №№27-65/1; ул.Пролетарская, №№11а-27, 20-40; ул.Свердлова, №№17-29, 34-54; ул.Калинина, №№39-57, 46-70 | 2020 | Декабрь | 02.12.2020 | 09:00 | 02.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 СХ-3-406 | ТО |
| п. Афипский | ул.Ленина, №№27-65/1; ул.Пролетарская, №№11а-27, 20-40; ул.Свердлова, №№17-29, 34-54; ул.Калинина, №№39-57, 46-70 | ул.Ленина, №№27-65/1; ул.Пролетарская, №№11а-27, 20-40; ул.Свердлова, №№17-29, 34-54; ул.Калинина, №№39-57, 46-70 | 2020 | Декабрь | 02.12.2020 | 09:00 | 02.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 СХ-3-406 | ТО |
| ст. Северская | ул.Советская, №№41-63а, 56-82; ул.Запорожская, №№23-33 | ул.Советская, №№41-63а, 56-82; ул.Запорожская, №№23-33 | 2020 | Декабрь | 03.12.2020 | 09:00 | 03.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 СЕ-1-43 | Выправка опор |
| х. Шуваев | ул.Выгонная №2 | ул.Выгонная №2 | 2020 | Декабрь | 04.12.2020 | 09:00 | 04.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 НД-67-619 | Подключение абонента |
| п. Ильский | ул.Мира, №№1-15, 2-34в/24, лесосклад, ул.Волгоградская, №№2-28; ул.Юбилейная, №№74-76, 77-95, ССС "Билайн", металлобаза, кафе "Караван" | ул.Мира, №№1-15, 2-34в/24, лесосклад, ул.Волгоградская, №№2-28; ул.Юбилейная, №№74-76, 77-95, ССС "Билайн", металлобаза, кафе "Караван" | 2020 | Декабрь | 07.12.2020 | 09:00 | 07.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 ИЛ-7-349 | ТО |
| ст. Северская | ул.Кирова, 75; ул.Д.Бедного, №№33а-73, 38а-72; ул.Щорса, №№6-36; ул.Ворошилова, №№1-33, 4-42 | ул.Кирова, 75; ул.Д.Бедного, №№33а-73, 38а-72; ул.Щорса, №№6-36; ул.Ворошилова, №№1-33, 4-42 | 2020 | Декабрь | 08.12.2020 | 09:00 | 08.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 СЕ-5-62 | Выправка опор |
| ст. Калужская | ул.Пролетарская, №№1-7, 4-16,артскважина, котельная; ул.Партизанская, №№1-23, 2-30; ул.Пошехонь, №№1-21, 2-30; ул.Молодёжная, 16; ул.Ломоносова, №№1б-19, 2-38 | ул.Пролетарская, №№1-7, 4-16,артскважина, котельная; ул.Партизанская, №№1-23, 2-30; ул.Пошехонь, №№1-21, 2-30; ул.Молодёжная, 16; ул.Ломоносова, №№1б-19, 2-38 | 2020 | Декабрь | 09.12.2020 | 09:00 | 09.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КЖ-71-606 | Выправка опор |
| п. Ильский | ул.Мира, №№55а-81; пер.Нахимова, №№10-16; ул.Широкая, №№1-21/2, 2-12а; пер.Петровского, №№3-9, 2-18 | ул.Мира, №№55а-81; пер.Нахимова, №№10-16; ул.Широкая, №№1-21/2, 2-12а; пер.Петровского, №№3-9, 2-18 | 2020 | Декабрь | 10.12.2020 | 09:00 | 10.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 ИЛ-7-305 | Перетяжка провода |
| п. Ильский | ул.Кавказская, №№1а-47, 2в-34; ул.Шевченко, №№97-103 | ул.Кавказская, №№1а-47, 2в-34; ул.Шевченко, №№97-103 | 2020 | Декабрь | 15.12.2020 | 09:00 | 15.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ИЛ-7-326 | Подключение абонента |
| п. Ильский | ул.Родниковая, №№15-35, 12-18; ул.Звёздная, №№2-16, 1-13; ул.Овражная, №3а; ул.Абрикосовая, №№ 19-27; ул.Симонова, №№1-13, 2-16; ул.Центральная, №№4-16, 5а-19а; ул.Тверская, №№17-29 | ул.Родниковая, №№15-35, 12-18; ул.Звёздная, №№2-16, 1-13; ул.Овражная, №3а; ул.Абрикосовая, №№ 19-27; ул.Симонова, №№1-13, 2-16; ул.Центральная, №№4-16, 5а-19а; ул.Тверская, №№17-29 | 2020 | Декабрь | 15.12.2020 | 09:00 | 15.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ИЛ-1-365 | Замена провода |
| ст. Дербентская | ул.Димитрова, №№46а-48б; ул.Северская, №№2-54, 15-51 | ул.Димитрова, №№46а-48б; ул.Северская, №№2-54, 15-51 | 2020 | Декабрь | 16.12.2020 | 09:00 | 16.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 МГ-3-384 | Замена опор |
| п. Афипский | ул.50 лет Октября, №№26-30, детсад №34(!) | ул.50 лет Октября, №№26-30, детсад №34(!) | 2020 | Декабрь | 17.12.2020 | 09:00 | 17.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 СХ-1-485 | ТО |
| п. Ильский | ул.Победы №№ 45-61, 56-72; ул.Некрасова №№ 19-53, 18-44; ул.Советская №№ 117-151, 120-154; ул.Длинная №№ 108-126, 175а | ул.Победы №№ 45-61, 56-72; ул.Некрасова №№ 19-53, 18-44; ул.Советская №№ 117-151, 120-154; ул.Длинная №№ 108-126, 175а | 2020 | Декабрь | 18.12.2020 | 09:00 | 18.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ИЛ-1-327 | ТО |
| п. Ильский | ул. Казачья, №№ 3-49,2-32; ул. Цветочный (пер), №№ 3-29,4-20 | ул. Казачья, №№ 3-49,2-32; ул. Цветочный (пер), №№ 3-29,4-20 | 2020 | Декабрь | 18.12.2020 | 09:00 | 18.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ИЛ-2-304 | ТО |
| п. Афипский | ул.Пушкина, №№2-54; ул.Свердлова, №№29-47, 56-66; ул.Калинина, №№59-71, 72-88; ул.Ленинградская, №№49-83, 56-96; ул.Октябрьская, №№27-49, 34-48 | ул.Пушкина, №№2-54; ул.Свердлова, №№29-47, 56-66; ул.Калинина, №№59-71, 72-88; ул.Ленинградская, №№49-83, 56-96; ул.Октябрьская, №№27-49, 34-48 | 2020 | Декабрь | 19.12.2020 | 09:00 | 19.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 СХ-3-423 | Замена опор |
| п. Афипский | ул.Пушкина, №№21-31, детсад №3(!), гаражи; ул.Ленинградская, №№87-109, 102-134; ул.Калинина, №№75-97, 92-120 | ул.Пушкина, №№21-31, детсад №3(!), гаражи; ул.Ленинградская, №№87-109, 102-134; ул.Калинина, №№75-97, 92-120 | 2020 | Декабрь | 19.12.2020 | 09:00 | 19.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 СХ-3-423 | ТО с ПН |
| п. Афипский | ул.Комсомольская №№ 118-150, 105, 107а-157; ул.Свободная №№ 76-84а, 87 | ул.Комсомольская №№ 118-150, 105, 107а-157; ул.Свободная №№ 76-84а, 87 | 2020 | Декабрь | 20.12.2020 | 09:00 | 20.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 СХ-3-422 | Замена провода |
| ст. Новодмитриевская | ул.Ломоносова, №№1-13а, 2-26; ул.Калинина, №№1-25, 2-28в; ул.Лермонтова, №№1-17, 2-16; ул.Нагоная, №№3-11а; ул.Речная, №№1-23а, 2а-10а; ул.Чкалова, №№1-3, ул.Партизанская, №№4-6 | ул.Ломоносова, №№1-13а, 2-26; ул.Калинина, №№1-25, 2-28в; ул.Лермонтова, №№1-17, 2-16; ул.Нагоная, №№3-11а; ул.Речная, №№1-23а, 2а-10а; ул.Чкалова, №№1-3, ул.Партизанская, №№4-6 | 2020 | Декабрь | 20.12.2020 | 09:00 | 20.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 НД-66-625 | ТО |
| ст. Северская | ул.Украинская №№ 64а-66а; ул.Таманская №№ 74а-104, артскважина; пер.Греческий №№ 2-16б, 1-27; ул.Боевая №№ 1-15, 2-32 | ул.Украинская №№ 64а-66а; ул.Таманская №№ 74а-104, артскважина; пер.Греческий №№ 2-16б, 1-27; ул.Боевая №№ 1-15, 2-32 | 2020 | Декабрь | 21.12.2020 | 09:00 | 21.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 СЕ-2-21 | ТО |
| ст. Северская | ул.Мира №№ 1-9а, 2-30; ул.Дзерджинского №№ 16-32; ул.Чапаева №№ 1-17, 1-20; ул.Мичурина №№ 1-17, 2-22 | ул.Мира №№ 1-9а, 2-30; ул.Дзерджинского №№ 16-32; ул.Чапаева №№ 1-17, 1-20; ул.Мичурина №№ 1-17, 2-22 | 2020 | Декабрь | 21.12.2020 | 09:00 | 21.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 СЕ-2-15 | ТО |
| ст. Северская | ул. Островского, №№ 8-38,5-31; ул. Светлая, №№ 1-11,2-22 | ул. Островского, №№ 8-38,5-31; ул. Светлая, №№ 1-11,2-22 | 2020 | Декабрь | 22.12.2020 | 09:00 | 22.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 СЕ-5-61 | Замена опор |
| п. Ильский | ул.Горького, №№21-25, 38-54; ул.Набережная, №№1в-33; ул.Крестьянская, №№1-9, 2а-12 | ул.Горького, №№21-25, 38-54; ул.Набережная, №№1в-33; ул.Крестьянская, №№1-9, 2а-12 | 2020 | Декабрь | 23.12.2020 | 09:00 | 23.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ИЛ-7-320 | Подключение абонента |
| п. Ильский | ул.Толстого №№ 66а; ул.Чернышевского №№ 22-52, 29-59; ул.Курчатова №№ 11-17, 12-20; ул.Строительная №№ 21-43, 18-20б; ул.Партизанская №№ 151-151а; пер.Мирный №№ 1-11, 2-10; ул.Лермонтова №№ 80-88, 105-119; пер.Заводской; | ул.Толстого №№ 66а; ул.Чернышевского №№ 22-52, 29-59; ул.Курчатова №№ 11-17, 12-20; ул.Строительная №№ 21-43, 18-20б; ул.Партизанская №№ 151-151а; пер.Мирный №№ 1-11, 2-10; ул.Лермонтова №№ 80-88, 105-119; пер.Заводской; | 2020 | Декабрь | 24.12.2020 | 09:00 | 24.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ИЛ-2-307 | Замена опор |
| п. Ильский | ул.Абрикосовая, №11; ул.Родниковая, №№9-9а; ул.Виноградная, №№2-12, 5-7 | ул.Абрикосовая, №11; ул.Родниковая, №№9-9а; ул.Виноградная, №№2-12, 5-7 | 2020 | Декабрь | 24.12.2020 | 09:00 | 24.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ИЛ-1-365 | Замена провода |
| ст. Смоленская | ул.Красноармейская, №№41-77, 42-82 | ул.Красноармейская, №№41-77, 42-82 | 2020 | Декабрь | 25.12.2020 | 09:00 | 25.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 СМ-5-545 | Замена провода |
| ст. Смоленская | ул.Будённого №№20-58; ул.Мира №№118-158, 169-231; ул.Чехова №№11-33, 12-48; ул.Чапаева №№20-22, 21-25 | ул.Будённого №№20-58; ул.Мира №№118-158, 169-231; ул.Чехова №№11-33, 12-48; ул.Чапаева №№20-22, 21-25 | 2020 | Декабрь | 25.12.2020 | 09:00 | 25.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 СМ-1-552 | ТО |
| ст. Григорьевская | ул.Мира, №№21-29; ул.Советская, №9; ул.331 Стрелковой Дивизии, №№3-7; ул.Ленина, №№1-45, 2-44, ул.Гагарина, №№1-21, 2-30 | ул.Мира, №№21-29; ул.Советская, №9; ул.331 Стрелковой Дивизии, №№3-7; ул.Ленина, №№1-45, 2-44, ул.Гагарина, №№1-21, 2-30 | 2020 | Декабрь | 28.12.2020 | 09:00 | 28.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 НС-1-515 | Востановление полнофазного режима |
| х. Новый | ул.Береговая | ул.Береговая | 2020 | Декабрь | 29.12.2020 | 09:00 | 29.12.2020 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 НД-68-613 | ТО |