|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального образования Северский район от _________ № _____ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной автоматизированной системе

централизованного оповещения населения

муниципального образования Северский район

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования Северский район (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года      № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ     «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указам Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 года № 804          «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», а также приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года      № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»

1.2. Положение определяет назначение, задачи системы оповещения населения муниципального образования Северский район (далее - система оповещения), требования к ней, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

1.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны (далее - ГО) и звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Северский район (далее - звено TП РСЧС), а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения.

1.4. Система оповещения включается в систему управления ГО и звена TП РСЧС, обеспечивающую доведение до населения, органов управления и сил ГО и звена TП РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

1.5. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - это элемент системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления звена TП РСЧС и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

Зона экстренного оповещения - это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

1.6. В общероссийской комплексной системе информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей используются специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей - это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио - и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения.

1.7. Система оповещения создается на муниципальном уровне органов местного самоуправления - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения);

Границей зоны действия муниципальной системы оповещения является граница территории муниципального образования Северский район.

1.8. КСЭОН создается на муниципальном уровне. Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

1.9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения являются составной частью комплекса мероприятий по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводимых администрацией муниципального образования Северский район и организациями.

1.10. Системы оповещения должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 № 578/365.

На системы оповещения оформляются паспорта, образцы которых приведены в приложении № 2 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 № 578/365.

2. Назначение и основные задачи систем оповещения

2.1. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО и звена TП РСЧС;

сил ГО и звена TП РСЧС;

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций;

дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

людей, находящихся на территории муниципального образования Северский район.

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

руководителей и дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, расположенных в границах зон действия локальных систем оповещения;

людей, находящихся в границах зон действия локальных систем оповещения.

2.2. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления звена TП РСЧС соответствующего уровня.

3. Порядок задействования системы оповещения

3.1. Задействование по предназначению системы оповещения населения планируется и осуществляется в соответствии с настоящим положением, планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.2. МКУ МОСР «Ситуационный центр - ЕДДС 112» (далее ЕДДС) муниципального образования Северский район, дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций, получив в системе управления ГО и TП РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до главы муниципального образования, руководителей организаций (собственников объектов, производств), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и звена TП РСЧС соответствующего уровня.

3.3. Решение о задействования муниципальной системы оповещения, принимается главой муниципального образования Северский район с передачей информации в отдел дежурных смен ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО».

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению главы муниципального образования Северский район.

3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурных диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется ЕДДС, соответствующими дежурными (дежурными диспетчерскими) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

ЕДДС, уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления ТП РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения - автоматизированный.

Приоритетный режим функционирования определяется планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Передача сигналов оповещения, экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВCEМ!» длительностью до 3 минут путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест ЕДДС, дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления звена TП РСЧС. Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления ТП РСЧС совместно с органами повседневного управления муниципального образования Северский район.

3.5. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

сети проводного радиовещания;

сети кабельного телерадиовещания;

сети эфирного телерадиовещания;

сети подвижной радиотелефонной связи;

сети местной телефонной связи;

сети связи операторов связи и ведомственные;

сети систем персонального радиовызова;

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

3.6. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) муниципального образования Северский район.

3.7. Порядок действий ЕДДС, дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления звена TП РСЧС, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской Федерации и другими документами Федеральных органов исполнительной власти, законами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Северский район и организаций, перечисленных в пункте 1.7 настоящего Положения.

3.8. Администрация муниципального образования Северский район, организации, в ведении которых находятся системы оповещения, постоянно действующие органы управления звена TП РСЧС, органы повседневного управления звена TП РСЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

4. Поддержание в готовности системы оповещения населения

4.1. Сохранность, готовность и поддержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения организуется и осуществляется органами местного управления.

4.2. Готовность системы оповещения достигается:

наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения;

наличием дежурного ЕДДС, дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения, и надлежащим уровнем его профессиональной подготовки;

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и надлежащим уровнем его профессиональной подготовки;

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения технических средств оповещения;

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

регулярным проведением проверок готовности систем оповещения;

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

своевременным проведением мероприятий по совершенствованию систем оповещения.

4.3. С целью контроля поддержания в готовности системы оповещения организуются и проводятся следующие виды проверок:

комплексные проверки готовности системы оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

технические проверки готовности к задействованию системы оповещения без включения оконечных средств оповещения населения.

Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения, КСЭОН и РАСЦО проводятся два раза в год, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ муниципального образования Северский район могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН.

Комплексные проверки готовности локальных системы оповещения проводятся во взаимодействии с администрацией муниципального образования Северский район не реже одного раза в год комиссиями из числа должностных лиц организаций.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка». В ходе работы комиссии проверяется выполнение всех требований настоящего Положения.

По результатам комплексных проверок готовности системы оповещения оформляются акты, в которых отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценки готовности системы оповещения, определяемые в соответствии с приложением № 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365, а также уточняется паспорт системы оповещения.

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной и КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» не реже одного раза в сутки.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска системы оповещения.

4.4. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования технических средств оповещения устанавливаются администрацией муниципального образования Северский район и организациями, создающими резерв технических средств оповещения.

5. Создание (реконструкция) и совершенствование

систем оповещения населения

Основанием для создания, реконструкции и совершенствования (модернизации) и развития муниципальной системы оповещения является настоящее положение.

Реализация мероприятий по созданию, реконструкции и совершенствованию (модернизации) муниципальной системы оповещения обеспечивается администрацией муниципального образования Северский район в лице управления по делам ГО и ЧС в соответствии с методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Внесение изменений в паспорт муниципальной системы оповещения осуществляется управлением по делам ГО и ЧС в случае изменения данных и параметров (характеристик) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения по результатам итоговых комплексных проверок, но не реже чем один раз в год.

На муниципальную систему оповещения разрабатывается паспорт по форме, рекомендованной Положением о системах оповещения.

Муниципальная система оповещения принимается в эксплуатацию на основании постановления администрации муниципального образования Северский район о принятии муниципальной системы оповещения в эксплуатацию.

Сведения о принятой в эксплуатацию муниципальной системы оповещения вносятся в настоящее Положение в виде приложения.

Начальник управления по делам ГО и ЧС

администрации муниципального

образования Северский район						   А.Н.Кухта

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Северский район от _________ № _____ |
| --- | --- |

СПИСОК

действующих систем, привлекаемых для

оповещения и информирования населения

муниципального образования Северский район

| № п/п | Наименование | Принадлежность | Время работы вещания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система экстренного оповещения населения | Муниципальное образование Северский район | круглосуточно |
| 2. | Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения, размещенная на территории муниципального образования Северский район | Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | круглосуточно |

Начальник управления по делам ГО и ЧС

администрации муниципального

образования Северский район						   А.Н.Кухта

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования Северский район от _________ № _____ |
| --- | --- |

ТЕКСТЫ

речевых сообщений по оповещению и информированию населения муниципального образования Северский район при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в особый период

Техническая проверка

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

Производится техническая проверка системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие и порядок.

Угроза возникновения паводковых явлений

(эвакуация)

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Угроза паводков»

Вам необходимо подготовиться к эвакуации на пункт временного размещения, где будет организовано питание, медицинское обслуживание.

Перед эвакуацией следует:

сообщите об этом вашим близким и соседям;

отключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи, чердаки зданий ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери первых этажей подручным материалом;

собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на указанный эвакуационный пункт.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть готовым к организационной эвакуации по воде.

Помните на затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасающиеся с поступившей водой и пить не кипяченную воду. При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Неблагоприятные погодные явления

(перерывы в обеспечении жизнедеятельности человека)

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории вашего проживания, возможно отключение электричества, газа, воды, рост дорожно-транспортных происшествий. Просьба соблюдать правила дорожного движения, не находиться долгое время на улице. Иметь запас свеч, продуктов питания, газовые баллоны. При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

При ликвидации стихийного бедствия

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры предосторожности:

перед тем как войти в любое поврежденное здание убедитесь не угрожает ли оно обвалом;

в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем, спичками, свечами, другими источниками открытого огня;

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания;

не включайте электричество, газ и водопровод пока их не проверит коммунально-техническая служба;

не пейте воду из поврежденных водопроводов.

При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Штормовое предупреждение

(усиление ветра)

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Штормовое предупреждение»

Вам необходимо:

закрыть на замки и засовы все окна и двери;

потушить огонь в печах, котлах;

подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на двое - трое суток;

перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения.

Если ураган застал вас на улице, необходимо:

держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередач, матч, деревьев;

защищаться от летящих предметов подручными средствами;

попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, углубленных помещениях.

При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

В случае заболевания людей и животных

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

Отмечены случаи заболевания людей и животных! Вам необходимо:

При появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медицинским работникам;

не употреблять в пищу не проверенные продукты питания и воду;

продукты питания приобретать только в местах, установленных администрацией района;

ограничить нахождения в местах с массовым пребыванием людей.

При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Угроза террористического акта

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Угроза террористического акта»

Заметив взрывоопасный предмет, гранату, снаряд, бомбу и тому подобное не подходите близко к нему, позовите находящихся по близости людей и попросите немедленно сообщить о находке в полицию.

Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в общественном транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, и другие бесхозные предметы в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, любому работнику полиции, не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей об опасности.

Заходя в подъезд обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы, как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых этажах, под лестницами.

Будьте бдительны и внимательны! При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

При угрозе возникновения землетрясения

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Угроза землетрясения»

Соблюдайте спокойствие, отключите свет, газ, воду, выйдите из домов на безопасное расстояние. Не стойте возле домов, под линиями электропередач и возле линий газопроводов. Возьмите документы, запас продуктов и следуйте в пункты временного размещения на территории вашего населенного пункта.

Ждите дальнейших указаний. При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

При аварии с выбросом опасного химического вещества

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

Произошла авария с выбросом опасного химического вещества! Распространяется облако зараженного воздуха! Прослушайте порядок действий при аварии с выбросом опасного химического вещества. Плотно закройте и герметизируйте все окна и двери, выключите нагревательные, охладительные системы и приборы, перекройте газ, выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте вентиляционные люки и отверстия. Приготовьте домашнюю аптечку, проверьте наличие в ней питьевой воды. Тем, кто находится на улице немедленно зайти в помещение, в дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями аварийно-спасательных служб. При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Химическая тревога

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Химическая тревога»

Отмечены случаи отравления, заболевания людей и животных. Вам необходимо:

исключить пребывание на открытой местности;

провести герметизацию жилых помещений;

использовать воду предварительно ее прокипятив;

для питания использовать только консервированные и хранящиеся в герметичных, закрытых упаковках продукты;

при появлении первых признаков заболевания необходимо срочно поставить в известность медицинских работников.

Радиационная опасность

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Радиационная опасность»

Зарегистрирован повышенный уровень радиации. Послушайте порядок поведения при радиоактивном заражение местности:

исключить пребывание на открытой местности;

провести йодную профилактику;

провести герметизацию жилых помещений;

сделать запасы питьевой воды и продуктов питания.

Воздушная тревога

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Воздушная тревога»

Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасить свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Займите ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала «отбой воздушной тревоги».

Отбой воздушной тревоги

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Отбой воздушной тревоги»

Угроза воздушного нападения противника миновала. Покиньте укрытие с разрешения обслуживающего персонала.

Начальник управления по делам ГО и ЧС

администрации муниципального

образования Северский район						   А.Н.Кухта